## 申込様式
様式第１号（第５条、第２８条関係）
[11 empty] | 水道技術管理者 |  | 整 理 番 号 |  | 年 度 第 号
給 水 装 置 工 事 申 込 書
| 上郡町長 あて | [12 empty] | 年 月 日
（申込者）
住所
ふりがな
氏名
電話
次のとおり給水装置工事を申し込みます。上郡町水道事業給水条例、同施行規程及び先行配水管
負担金規程を遵守しますので、給水装置工事の施工を承認願います。
なお、給水開始後、改良工事等で止むを得ず断水する場合があっても異議の申し立てはしません。
工事場所 |  | 上郡町 | [7 empty] | 番地 |  | （先行配水管制度区域 内 ・ 外 ）
工事種別 |  | 新 設 ・ 改 造 （ ） ・ 修 繕 ・ 撤 去 （ ）
メーター口径 |  |  |  | ｍｍ |  | 給水栓数 |  |  |  | 栓 |  |  | 既 設 増 ・ 減
給水方式 |  | □ 直結式（ 階） □ 受水タンク式 | [10 empty] | 受水槽 m3
|  | □ 併用式 | [10 empty] | 高架水槽 m3
土地・家屋使用承諾 |  |  | 申込者の給水装置を私所有の上郡町 | [12 empty] | 番地の
土地・家屋に設置することを承諾します。
（図面添付） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 住所
氏名
道路法・河川法 |  |  | 道路法３２条、河川法２４・２６・２７条の許可の申請をお願いします。
申請依頼 | [8 empty] | 申込者
占用許可番号 |  |  | （道路占用許可） |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 第 号
|  |  | (河川等占用許可） |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 第 号
配水管から止水栓に直結する量水器までの給水装置は、完成検査の合格と
寄付申出 |  |  | 同時に町に移譲します。尚受領書の発行は求めません。
申込者
メーター保管届 |  |  | メータは申込者の責任において保管し、検針が容易にできる状態を
|  |  | 保持します。 | [5 empty] | 申込者
|  | 指定工事業者番号 |  |  |  |  | 第 号 | [5 empty] | 主 任 技 術 者
指定工事業者 |  |  | 住所
名称
代表者名
設計審査料 | [6 empty] | 施行承認 |  | 年 月 日 第 号
竣工検査料 | [6 empty] | 工事費等 |  | 調 定 |  |  | 年 月 日
加入負担金 | [8 empty] | 入 金 |  |  | 年 月 日
先行配水管負担金 | [6 empty] | 分岐 |  |  |  |  | 年 月 日
材料売却代金（量水器） | [6 empty] | メーター出庫 |  |  |  |  | 年 月 日
合 計 | [6 empty] | 竣工検査 |  |  |  |  | 年 月 日
（※）氏名欄は自署又は記名押印をして下さい。

## 審査書
別紙 1
給水工事申請書類審査書
審査項目 | 検査の内容 | 業者確認 |  | 検査員 確認 | 指 示
|  | 一次側 工事のみ | 二次側 工事
事前調査 | ・直近の消火栓から分岐予定箇所の距離を測定 すること。 ※上郡町上下水道課から消火栓の位置は指示を 受け、実測を行うこと。
・分岐箇所から量水器までの延長、量水器から給 水栓までの延長の確認を行うこと。 ※計画案で提出すること。
・分岐箇所からメーター設置箇所の高低差を測定 すること。（配水管から量水器の高低差） ※上下水道課で配水管の埋設深度確認（計画）
・配水管の口径・布設位置・先行配水管等の調査。
給水装置工事申込書 | ・記載事項の記入漏れがないこと。
位置図 | ・工事場所が確認できるよう、道路及び主要な建 物等が記載されていること。（住宅地図等）
・工事個所が明記されていること。
平面図及び横断図 （分岐部から量水器設置 箇所まで） | ・方位が記載されていること。
・建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。
・道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。
・隣家家屋及び官民の境界が明記されていること。
・分岐部、ﾒｰﾀｰBOXオフセットが明記されていること。 ※２点以上のオフセットとする。 １（改造(その他)申請はﾒｰﾀｰBOXオフセットのみ）
・平面図と横断図が整合していること。
・隠ぺいされた配管部分が明記されていること。 また、ヘッダー配管を使用する場合は点検口 を設けること。
・各部の材料、口径及び延長が明記されており、 給水管及び給水用具は、性能基準適合品が 使用されていること。（材料承認）
・構造、材質基準に適合した適切な施工方法が とられているか。 （水の汚染、破壊、侵食、逆流、凍結防止等 対策の明記）
メーター口径 | ・適正使用流量の範囲以下の口径となっていること。
メーターの設置 | ・メーターの設置場所は、維持管理又は検針が 容易な場所となっているか。
給水栓数 | ・給水工事申込書の栓数と宅内平面図の栓数が 一致していること。
工事に関する土地使用 及び占用の承諾 | ・土地所有者の土地の使用及び利害関係人の 承諾に関すること。
屋内配管（二次側） | ・逆流防止のための給水用具が設置されていること。

## 竣工工事現地検査書
別紙 ２
給水装置工事竣工現地検査確認書
給水装置工事場所 |  |  | 赤穂郡上郡町
工事申込者 |  |  |  |  | 受付番号
指定給水装置工事業者
給水装置主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者確認年月日 | 年 |  |  | 月 | 日
[5 empty] | 検査員確認年月日 | 年 |  |  | 月 | 日
審査種別及び検査項目 |  |  |  | 検査の内容 |  | 業者確認 |  | 検査員 確認 | 指示
[6 empty] | 一次側 工事のみ | 二次側 工事
配管 |  | 給水管の延長位置等 |  | ・給水用具等の位置及び延長が竣工図面と整合すること。
・給水装置工事設計書と整合していること。
屋外の検査 |  | 分岐部、ﾒｰﾀｰBOX |  | ・正確に測定されていること。（２点以上）
オフセット
|  | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平、メーター口径別が干渉なく取り付けられていること。（目視と水平器による。）
・検針、取替えに支障がないこと。（目視による。） 特に車両等の下に設置されてないこと。
・止水栓の操作に支障がないこと。
・屋外で、汚染、損傷及び凍結の恐れのない場所に設置されていること。
・止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
|  | 埋設深さ |  | ・所定の深さ0.3ｍ以上が確保されていること。また、他の埋設物との離隔が0.3ｍ以上確保されていること。
|  | きょう ・ ます類 |  | ・傾きが無いこと、及び設置基準に適合すること。
|  | 止水栓 |  | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。 （目視による。）
受水槽の吐出口空間の測定 |  |  |  | ・吐出口と超流面等との位置関係を行うこと。
機能検査 |  |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、 1メーター経由の確認。（目視による。）
耐圧試験 |  |  |  | ・一定の水圧（1.75Mpaで１分間）による耐圧試験で、 1漏水及び抜けないなどのないことを確認すること。 (一次側水圧は写真、二次側水圧は現地目視による。) ※チャート紙の設置及び提出は不要
水質の確認 |  |  |  | ・残留塩素の確認を行うこと
別紙３
審査種別及び検査項目 |  |  |  | 検査の内容 |  | 業者確認 |  | 検査員 確認 | 指示
[6 empty] | 一次側 工事のみ | 二次側 工事
配管 |  |  |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
・配管の口径、経路、構造等が適切であること。 （写真確認による。）
・水の汚染、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。（水路添架等） ①鉛溶出による問題の生じない管財を使用すること。 ②接合作業に使用する接着剤、切削油、シール材等の臭気、施工時に混入する砂・鉄分等の排水作業を行い、管内から除去されていること。 ③露出配管部は凍結防止すること。 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム ・押出法ポリスチレンフォーム ・硬質ウレタンフォーム ・ポリスチレンフォーム 等
・クロスコネクションがなされていないこと。
・逆流防止のための給水用具の設置がなされていること。 １また、吐水口空間の確保等がなされていること。 ・φ13以下は25㎜以上 ・φ13を超えφ20以下は40㎜以上 ・φ20を超えφ25以下は50㎜以上 ・浴槽は50㎜以上 ・プールは200㎜以上
管種 |  |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。（規格を目視で確認）
給水用具 |  |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。（規格を目視で確認）

## 給水工事内訳
別紙 4
給水装置工事内訳書（設計・竣工）
（申込者 ）
１．材料内訳表 | [7 empty] | 備考
屋外（分岐箇所～量水器） |  |  |  | 屋内（量水器より内側）
材料名 | 口径 | 単位 | 数量 | 材料名 | 口径 | 単位 | 数量
サドル分水栓 |  | セット |  | メーター用エラス |  | 個
密着コア |  | 個 |  | 逆止弁 |  | 個
フレキシブル継手 |  | 本 |  | HIパイプ |  | 本
分水栓用伸縮継手 |  | 個 |  | HIソケット |  | 個
HIパイプ |  | 本 |  | HIエルボ |  | 個
HIソケット |  | 個 |  | HIチーズ |  | 個
HIエルボ |  | 個 |  | HI異径ソケット |  | 個
HIチーズ |  | 個 |  | 水栓エルボ |  | 個
HI異径ソケット |  | 個 |  | 水栓ソケット |  | 個
ボールバルブ |  | 個 |  | ボールバルブ |  | 個
バルブボックス |  | 式 |  | 混合水栓 |  | 個
メーター用伸縮継手 |  | 個 |  | 散水栓 |  | 個
副弁付伸縮止水栓 |  | 個 |  | シャワー混合水栓 |  | 個
メーターボックス |  | 個
表示テープ |  | ｍ
ロケーティングワイヤー |  | ｍ

## 位置図・断面図・平面図
別紙 5
２ 位置図 （目標物を必ず記入してください。）
3 断面図 （分岐箇所から量水器まで） 縮尺1/100
別紙 6
7 平面図 （設計・竣工） 縮尺1/100

## 工程表
| 工 程 表 |  |  | [給水装置工事]
申込者
住所
氏名
工種 |  |  | 工 程
|  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | /
宅内配管
分岐工事
竣工検査
メーター取付
舗装本復旧
本復旧確認
指定給水装置工事業者名
主任技術者名
※竣工検査が予定より延びる場合は、書面をもって報告すること。
※舗装本復旧は、原則として3ケ月以内に施工するものとする。

## 給水装置工事竣工届
給 水 装 置 工 事 竣 工 届
[18 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 上郡町長 |  |  |  | あて
[11 empty] | 指定給水装置工事業者 |  | 住 所
名 称 代表者
主任技術者名
工事場所 |  |  |  | 上郡町 | [5 empty] | 承認年月日 | [5 empty] | 第 号
[19 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
申込者 |  |  | 住所 | [6 empty] | 竣工年月日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 氏名 | [6 empty] | 工事種別 | [5 empty] | 新築 ・ 改造 ・ 修繕 ・ 撤去
上記の給水装置工事は、設計図書のとおり竣工いたしましたのでお届けいたします。
竣工検査の結果報告書 | [6 empty] | 課 長 |  | 副課長 |  |  | 係長（総務） |  | 係長（工務） |  |  | 主 査 |  |  | 技師 |  |  | 係
検 査 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 量水器 口 径 | [11 empty] | ｍｍ
メーターボックス 設 置 状 況 |  |  |  | 適 ・ 否 | [7 empty] | 水栓数 | [11 empty] | 栓
給水管保護状況 |  |  |  | 適 ・ 否 | [7 empty] | 道 路 復旧状況 |  |  |  | 良 ・ 否
受 水 |  |  |  | 有 ・ 無 容量 | [10 empty] | ｍ3 |  |  | 形式
高 架 水 槽 |  |  |  | 有 ・ 無 容量 | [10 empty] | ｍ3 |  |  | 形式
水 圧 試 験 |  |  |  | 合格 ・ 不合格 1.75MPa/1分（目視） | [9 empty] | 検 査 立会人
上記のとおり検査した結果、合格と認めます。
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日
検査員
（※）氏名欄は自署又は記名押印をして下さい。